	[image: image2.jpg]Azienda
UsL 6

Livorno





	Azienda USL 6 di Livorno – Dipartimento della Prevenzione Zona Val di Cornia

U.F. Igiene e Sanità Pubblica – Via R. Fucini 23/B 57025 Piombino (LI)

Responsabile Dott. Alessandro Barbieri

( 056567522                   ( 056567569

( a.barbieri@sud.usl6.toscana.it



Acque destinate al consumo umano in distribuzione a  nel Comune di Suvereto

Caratteristiche chimiche, microbiologiche e parametri in deroga

Fonti di approvvigionamento

Tipologia di approvvigionamento
: acqua sotterranea

Ubicazione pozzi


: Pozzi Anello, loc. Forni e Vivalda
Caratteristiche salienti delle acque distribuite

Nel territorio comunale si possono distinguere due zone distinte, definite “zone di approvvigionamento”,  in cui l’acqua presenta caratteristiche diverse:

1. Suvereto capoluogo alimentato dai pozzi ubicati in loc. Forni e Anello. Disinfezione: sodio ipoclorito.

2. San Lorenzo, alimentato dai pozzi in loc. Vivalda. Disinfezione: sodio ipoclorito

Nelle tabella a pagine seguente sono riportate le medie dei parametri caratterizzanti relative ai monitoraggi 2004-2008. 

Medie parametri caratterizzanti acque potabili Suvereto capoluogo. 

Periodo di osservazione 2004-2008

	Parametri
	u.d.M.
	2004
	2005
	2006
	2007
	2008
	VP (1)

	pH
	
	7.5
	7.4
	7.5
	7.4
	7.5
	6,5-9,5

	Cloruro
	mg/l Cl
	44
	40
	44
	46
	47
	250

	Conduttività
	(S/cm 
	673
	657
	689
	698
	730
	2500

	Durezza
	°F
	30
	31
	35
	35
	34
	15-50

	Ammoniaca
	mg/l NH4
	n.r (2)
	n.r (2)
	n.r (2)
	n.r (2)
	n.r (2)
	0,5

	Nitrato
	mg/l NO3
	11
	11
	12
	12
	14
	50

	Metalli pesanti (3)
	
	n.r (2)
	n.r (2)
	n.r (2)
	n.r (2)
	n.r (2)
	


Medie parametri caratterizzanti acque potabili loc. San Lorenzo 

Periodo di osservazione 2004-2008

	Parametri
	u.d.M.
	2004
	2005
	2006
	2007
	2008
	VP (1)

	pH
	
	7.7
	7.6
	7.6
	7.6
	7.6
	6,5-9,5

	Cloruro
	mg/l Cl
	35
	33
	33
	34
	37
	250

	Conduttività
	(S/cm 
	613
	600
	662
	640
	645
	2500

	Durezza
	°F
	28
	28
	37
	36
	34
	15-50

	Ammoniaca
	mg/l NH4
	n.r (2)
	n.r (2)
	n.r (2)
	n.r (2)
	n.r (2)
	0,5

	Nitrato
	mg/l NO3
	8
	8
	6.8
	5
	3.3
	50

	Metalli pesanti (3)
	
	n.r (2)
	n.r (2)
	n.r (2)
	n.r (2)
	n.r (2)
	


Note: 

(1) Valori di parametro indicati dal D. Lvo 31/2001

(2) Con il termine n.r (non rilevabile) si intende “inferiore al limite di rilevabilità”

(3) Elementi ricercati:  alluminio, antimonio, cadnio, cromo, ferro, manganese, rame, piombo, mercurio, nichel, vanadio.

Parametri microbiologici:

Nel quinquennio preso in considerazione non si sono registrate anomalie dei parametri microbiologici.

Parametri in deroga

Boro ed arsenico risultano presenti nelle nostre acque potabili in concentrazione superiori ai valori di parametro indicati dal D. Lvo 31/2001.

La presenza di questi elementi nelle acque sotterranee utilizzate a scopo potabile è da mettere in relazione alla particolare struttura geologica ed idrogeologica della pianura.

L’assenza di fonti di inquinamento è condizione necessaria (ma non sufficiente) alla concessione della deroga, che è stata rinnovata per tali parametri con Decreto Regione Toscana n. 3608 del 24/07/2009.

Di seguito sono riportati i valori medi di boro ed arsenico confrontati con i rispettivi valori di parametro ed i Valori Massimi Ammissibili (VMA) della deroga concessa per il 2009.   (dati relativi al quinquennio 2004 - 2008)

Suvereto capoluogo – Medie arsenico e boro 2004-2008

	Parametri
	u.d.M.
	2004
	2005
	2006
	2007
	2008
	VP (1)
	VMA (2)

	Arsenico
	µg/l As
	12
	5
	10
	11
	13
	10
	20

	Boro
	mg/l B
	2
	1.7
	2.1
	1.8
	1.9
	1.0
	2.5


San Lorenzo – Medie arsenico e boro 2004-2008

	Parametri
	u.d.M.
	2004
	2005
	2006
	2007
	2008
	VP (1)
	VMA (2)

	Arsenico
	µg/l As
	16
	4
	18
	10
	16
	10
	20

	Boro
	mg/l B
	1.9
	1.2
	1.8
	1.5
	1.7
	1.0
	2.5


Note 

(1) Valore di parametro indicato dal D. Lvo 31/2001

(2) Valore Massimo Ammissibile della Deroga concessa per il 2009

La distribuzione del boro nelle acque sotterranee della Val di Cornia

[image: image2.jpg]
[image: image3.png]Servizio
Sanitario
della
Toscana




[image: image4.png]NORD

Son Vincerzo






[image: image5.jpg]VINCENZO

S.

E
z
3
2
2

£
£
E]
g

PIOMBINO




[image: image1.jpg]6.40

5.50

4.60

3.70

280





Distribuzione del boro nelle acque potabili della Val di Cornia


In base all’ubicazione delle fonti di approvvigionamento che alimentano i vari acquedotti, le acque potabili mostrano concentrazioni di boro estremamente variabili. La figura seguente schematizza la distribuzione  di tale parametro nelle acque in rete nei comuni della Val di Cornia, dalla quale si evince che solo le acque distribuite a Monteverdi M.mo, Sassetta e la loc. di Prata (Suvereto) hanno tenori di boro entro i valori di parametro del D. Lvo 31/2001.

Legenda


Controlli ufficiali


L’U.F. Igiene e Sanità Pubblica è titolare dei controlli e delle valutazioni sulla qualità delle acque potabili.  Le verifiche analitiche seguono un programma annuale con frequenze di campionamento molto più elevate rispetto al minimo imposto dal D. Lvo 31/2001.

Nell’arco dell’anno, negli acquedotti di Suvereto, vengono effettuati almeno 24 controlli, di cui 21 di routine e 3 di verifica. I modelli analitici applicati ai controlli di routine tengono conto delle peculiarità e criticità delle acque distribuite. Inoltre nei controlli di routine vengono inseriti, con opportune frequenze, i parametri boro ed arsenico per una più accurata valutazione del rispetto dei valori massimi ammissibili.

Di seguito si riporta un modello tipo di controllo annuale.

	Suvereto
	GEN
	FEB
	MAR
	APR
	MAG
	GIU
	LUG
	AGO
	SET
	OTT
	NOV
	DIC

	SU1
	Boldrona
	R 
	R
	R
	R
	R
	R
	R
	R
	R
	R
	V
	R

	SU2
	San Lorenzo
	R 
	 
	R
	 
	R
	 
	R
	 
	R
	 
	V
	 

	SU3
	Prata
	 
	R
	 
	V
	 
	R
	 
	R
	 
	R
	 
	R


I dati acquisiti in un anno di controlli vengono elaborati statisticamente e confrontati con quelli degli anni precedenti. I risultati delle elaborazioni permettono di evidenziare modificazioni significative della qualità dell’acqua ed intraprendere le azioni necessarie per le opportune valutazioni igienico-sanitarie.

Le indagini sulla distribuzione areale del boro nelle acque sotterranee della Val di Cornia, evidenziano l’aumento della sua concentrazione procedendo verso fondovalle. Si ritiene che il processo di arricchimento sia dovuto all’interazione dell’acqua sotterranea con litologie argillose in grado di cedere boro quando la velocità di deflusso della falda diminuisce, con conseguente aumento dei tempi di contatto.





mg/l B





mg/l B





mg/l B





2,5 – 3.0 mg/l





2.1 – 2.4 mg/l





1,8 – 2.0 mg/l





< 1 mg/l








[image: image3.png]

